## Title
SECS Data Collection Specification
Project Name |  | 礼鼎
Author | Company
Name
Modify Date
Equipment | Line ID
Line Name
EQP ID
EQP Name
EQP Vendor
Vendor | Name
Tel.
Mail
Note on C3: User:公司名称
Note on C4: 作者: 修改人员姓名
Note on C5: 作者: 最后修改日期
Note on C11: 作者: 负责人姓名

## SxFy
Stream | Function | Description | Direction | Support | Used(O/X) | Comment
S1 | F1 | Are You There Request | H↔E | O | O
| F2 | Online Data | H↔E | O | O
| F3 | Selected Equipment Status Request | H→E | O | O
| F4 | Selected Equipment Status Data | H←E | O | O
| F13 | Establish Communications Request | H↔E | O | O
| F14 | Establish Communications Request Acknowledge | H↔E | O | O
| F15 | Request Offline Request | H→E | O | O
| F16 | Offline Acknowledge | H←E | O | O
| F17 | Request Online Request | H→E | O | O
| F18 | Online Acknowledge | H←E | O | O
S2 | F13 | Equipment Constant Request | H↔E | O | O
| F14 | Equipment Constant Data | H↔E | O | O
| F17 | Date and Time Request | H↔E | O | O
| F18 | Date and Time Data | H↔E | O | O
| F23 | Trace Initialization Send | H→E | O | O
| F24 | Trace Initialization Acknowledge | H←E | O | O
| F25 | Loop-back Diagnostic Request | H↔E | O | O
| F26 | Loop-back Diagnostic Data | H↔E | O | O
| F31 | Date and Time Set Request | H→E | O | O
| F32 | Date and Time Set Acknowledge | H←E | O | O
| F33 | Define Report | H→E | O | O
| F34 | Define Report Acknowledge | H←E | O | O
| F35 | Link Event Report | H→E | O | O
| F36 | Link Event Report Acknowledge | H←E | O | O
| F37 | Enable/Disable Event Report | H→E | O | O
| F38 | Enable/Disable Event Report Acknowledge | H←E | O | O
| F41 | Host Command Send | H→E | O | O | RCMD Sheet
| F42 | Host Command Acknowledge | H←E | O | O
S5 | F1 | EQP Alarm Report Send | H←E | O | O | Alarm Sheet
| F2 | EQP Alarm Report Acknowledge | H→E | O | O
| F3 | Enable/Disable Alarm Send | H→E | O | O
| F4 | Enable/Disable Alarm Acknowledge | H←E | O | O
| F5 | List Alarms Request | H→E | O | O
| F6 | List Alarms Data | H←E | O | O
| F7 | List Enabled Alarm Request | H→E | O | O
| F8 | List Enabled Alarm Data | H←E | O | O
S6 | F1 | Trace Data Send | H←E | O | O | Trace Data Sheet
| F2 | Trace Data Acknowledge | H→E | O | O
| F11 | Event Report Send | H←E | O | O | CEID Sheet/Report Sheet/VID Sheet
| F12 | Event Report Acknowledge | H→E | O | O
S7 | F3 | Process Program Send | H→E | X
| F4 | Process Program Acknowledge | H←E | X | O
| F17 | Delete Process Program Send | H→E | O | O
| F18 | Delete Process Program Acknowledge | H←E | O
| F19 | Current EPPD Request | H→E | O
| F20 | Current EPPD Data | H←E | O | O
| F23 | Formatted Process Program Send | H→E | O | O
| F24 | Formatted Process Program Acknowledge | H←E | O
| F25 | Recipe Body Request | H→E | O | O
| F26 | Recipe Body Request Acknowledge | H←E | O | O
S9 | F0 | Abort Transaction | H←E | O | O
| F1 | Unrecognized Device ID | H←E | O | O
| F3 | Unrecognized Stream Type | H←E | O | O
| F5 | Unrecognized Function Type | H←E | O | O
| F7 | Illegal Data | H←E | O | O
| F9 | Transaction Timer Timeout | H←E | O | O
S10 | F3 | Terminal Display | H→E | O | O
| F4 | Terminal Display Acknowledge | H←E | O | O
设备SECS Data Collection

## Event List
CEID List
Event ID | Description | Comment | Link Report ID | Alias | Used(O/X)
3 | GemProcessProgramChange | 設備生產訊號-配方創建更改或刪除 | 6017 | 6001 | O
8 | GemControlStateLocal | 設備生產訊號-控制狀態更改為本地 | 6001 | 6001 | O
9 | GemControlStateRemote | 設備生產訊號-控制狀態更改為遠程 | 6001 | 6001 | O
22 | GemEqpOffLine | 設備生產訊號-控制狀態更改為離線 | 6001 | 6001 | O
6004 | Equipment Current PPID Change | 设备生产讯号收集-当前使用配方名变更 | 6004 | 60004 | O
6008 | Process Program Selected | 設備生產訊號收集-配方切換成功 | 6008 |  | O
6009 | Process Start | 设备生产讯号收集-设备生产开始 | 6009 | 60008 | O
6010 | Process Finish | 设备生产讯号收集-设备生产结束 | 6010 | 60009 | O
6012 | Recipe Setup Start | 设备生产讯号收集-配方程式安装开始 | 6012 | 60013 | O
6013 | Recipe Setup End | 设备生产讯号收集-配方程式安装结束 | 6013 | 60014 | O
6014 | BLUELIGHT | 藍燈控制 | 6014 |  | O
6015 | BUZZER | 蜂鳴器控制 | 6015 |  | O
6016 | GlobalEqStatusChanged | 全域設備狀態 | 6016 |  | O
1001 | Oven1_LotAdded | 烤箱1批號已投產 | 1001 |  | O
1002 | Oven1_LotRemoved | 烤箱1批號移除 | 1002 |  | O
1003 | Oven1_ProcessStarted | 烤箱1製程開始 | 1003 |  | O
1004 | Oven1_ProcessComplete | 烤箱1製程正常完成 | 1004 |  | O
1005 | Oven1_ProcessAborted | 烤箱1製程中斷 | 1005 |  | O
1009 | Oven1_RecipeChanged | 烤箱1配方切換 | 1009 |  | O
1011 | Oven1_OnlineStatusChanged | 烤箱1在線狀態 | 1011 |  | O
1012 | Oven1_EqpStatusChanged | 烤箱1設備狀態 | 1012 |  | O
2001 | Oven2_LotAdded | 烤箱2批號已投產 | 2001 |  | O
2002 | Oven2_LotRemoved | 烤箱2批號移除 | 2002 |  | O
2003 | Oven2_ProcessStarted | 烤箱2製程開始 | 2003 |  | O
2004 | Oven2_ProcessComplete | 烤箱2製程正常完成 | 2004 |  | O
2005 | Oven2_ProcessAborted | 烤箱2製程中斷 | 2005 |  | O
2009 | Oven2_RecipeChanged | 烤箱2配方切換 | 2009 |  | O
2011 | Oven2_OnlineStatusChanged | 烤箱2在線狀態 | 2011 |  | O
2012 | Oven2_EqpStatusChanged | 烤箱2設備狀態 | 2012 |  | O
Note on B2: 作者: CEID作用功能说明

## Report List
ReportID List
Report ID | Description | Comment | Link VID | Alias | Used(O/X)
6001 | Control Mode Change | SECS控制模式切换 | 3, 4 |  | O
6004 | Equipment Current PPID Report | 设备生产讯号收集-当前使用配方名变更 | 3, 10005 |  | O
6008 | Process Program Selected | 設備生產訊號收集-配方切換成功 | 3, 10005 |  | O
6009 | Process Start | 设备生产讯号收集-设备生产开始 | 3, 10005 |  | O
6010 | Process Finish | 设备生产讯号收集-设备生产结束 | 3, 10005 |  | O
6012 | Recipe Setup Start | 设备生产讯号收集-配方程式安装开始 | 3, 10005 |  | O
6013 | Recipe Setup End | 设备生产讯号收集-配方程式安装结束 | 3, 10005 |  | O
6014 | BLUELIGHT | 藍燈控制 | 3,10006 |  | O
6015 | BUZZER | 蜂鳴器控制 | 3,10007 |  | O
6016 | GlobalEqStatusChanged | 全域設備狀態 | 3,10008 |  | O
6017 | GemProcessProgramChange | 設備生產訊號-配方創建更改或刪除 | 3,9,10 |  | O
1001 | Oven1_LotAdded | 烤箱1批號已投產 | 3,1021 |  | O
1002 | Oven1_LotRemoved | 烤箱1批號移除 | 3,1021 |  | O
1003 | Oven1_ProcessStarted | 烤箱1製程開始 | 3,1100 |  | O
1004 | Oven1_ProcessComplete | 烤箱1製程正常完成 | 3,1100 |  | O
1005 | Oven1_ProcessAborted | 烤箱1製程中斷 | 3,1100 |  | O
1009 | Oven1_RecipeChanged | 烤箱1配方切換 | 3,1100 |  | O
1011 | Oven1_OnlineStatusChanged | 烤箱1在線狀態 | 3,4 |  | O
1012 | Oven1_EqpStatusChanged | 烤箱1設備狀態 | 3,1000 |  | O
2001 | Oven2_LotAdded | 烤箱2批號已投產 | 3,2021 |  | O
2002 | Oven2_LotRemoved | 烤箱2批號移除 | 3,2021 |  | O
2003 | Oven2_ProcessStarted | 烤箱2製程開始 | 3,2100 |  | O
2004 | Oven2_ProcessComplete | 烤箱2製程正常完成 | 3,2100 |  | O
2005 | Oven2_ProcessAborted | 烤箱2製程中斷 | 3,2100 |  | O
2009 | Oven2_RecipeChanged | 烤箱2配方切換 | 3,2100 |  | O
2011 | Oven2_OnlineStatusChanged | 烤箱2在線狀態 | 3,4 |  | O
2012 | Oven2_EqpStatusChanged | 烤箱2設備狀態 | 3,2000 |  | O
Note on B2: 作者: ReportID功能作用说明

## Variables List
VID List(Variables List)
SVID | Description | Type | Default | Max | Min | Length | Comment | Comment | StandardRule | Used(O/X)
1 | _LICENSE_CODE_SVID_ | A |  |  |  |  | License Code |  |  |  | 1
2 | _LICENSE_STATUS_SVID_ | U1 |  |  |  |  | License Status | License Status |  |  | 2
5 | _GEM_LINK_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemLinkState | GemLinkState |  |  | 3
6 | _GEM_COMM_MODE_ | U1 |  |  |  |  | SECSCommunicationMode | SECSCommunicationMode |  |  | 4
11 | _GEM_PREVIOUS_CEID_ | U4 |  |  |  |  | GemPreviousCEID | GemPreviousCEID |  |  | 5
12 | _GEM_OFF_LINE_SUB_STATE_SV_ | U1 |  |  |  |  | GemOffLineSubState | GemOffLineSubState |  |  | 6
13 | _GEM_PREVIOUS_CONTROL_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemPreviousControlState | GemPreviousControlState |  |  | 7
14 | _GEM_PREVIOUS_PROCESS_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemPreviousProcessState | GemPreviousProcessState |  |  | 8
15 | _GEM_PROCESS_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemProcessState | GemProcessState |  |  | 9
24 | _GEM_MDLN_ | A |  |  |  |  | GemMDLN | GemMDLN |  |  | 10
25 | _GEM_SOFTREV_ | A |  |  |  |  | GemSOFTREV | GemSOFTREV |  |  | 11
39 | _GEM_ALARM_ENABLED_ | L |  |  |  |  | L GemAlarmsEnabled | L GemAlarmsEnabled |  |  | 12
40 | _GEM_ALARM_SET_ | L |  |  |  |  | L GemAlarmSet | L GemAlarmSet |  |  | 13
41 | _GEM_EVENT_ENABLED_ | L |  |  |  |  | L GemEventsEnabled | L GemEventsEnabled |  |  | 14
42 | _GEM_PP_EXEC_NAME_ | A |  |  |  |  | GemPPExecName | GemPPExecName |  |  | 15
43 | _PP_FORMAT_ | U1 |  |  |  |  | PPFormat | PPFormat |  |  | 16
53 | _GEM_SPOOL_COUNT_ACTUAL_ | U4 |  |  |  |  | GemSpoolCountActual | GemSpoolCountActual |  |  | 17
54 | _GEM_SPOOL_COUNT_TOTAL_ | U4 |  |  |  |  | GemSpoolCountTotal | GemSpoolCountTotal |  |  | 18
55 | _GEM_SPOOL_FULL_TIME_ | A |  |  |  |  | GemSpoolFullTime | GemSpoolFullTime |  |  | 19
57 | _GEM_SPOOL_START_TIME_ | A |  |  |  |  | GemSpoolStartTime | GemSpoolStartTime |  |  | 20
58 | _GEM_SPOOL_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemSpoolState | GemSpoolState |  |  | 21
80 | _GEM_SOFTWARE_REVISION_ | A |  |  |  |  | Gem Soft Ware Revision | Gem Soft Ware Revision |  |  | 22
3 | GemClock | A |  |  |  | 19 | QuickGEM系統時間，時間格式依EC:68(GemTimeFormat)而定 |  |  |  | 23
4 | GemControlState | U1 |  |  |  | 1 | 1:EqOffline 2:WaitOnline 3:HostOffline 4:OnlineLocal 5:OnlineRemote |  |  |  | 24
9 | GemPPChangeName | A |  |  |  | 80 | GemPPChangeName | O |  |  | 25
10 | GemPPChangeStatus | U1 |  |  |  | 1 | 1:Create, 2:Changed, 3:Deleded | O |  |  | 26
1000 | Oven1_PreviousEquipmentState | UINT_1 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中=3,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 |  |  |  | 27
1001 | Oven1_EquipmentState | UINT_1 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中=3,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 |  |  |  | 28
1010 | Oven1_OnlineStatus | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 0: 離線 1:在線 | 連線狀態 |  |  | 29
1021 | Oven1_LotIDs | ASCII |  |  |  | 65535 | 批號 | 批號 |  |  | 30
1024 | Oven1_CurrentStep | INT_4 |  |  |  | 1 | 動態PV段數 | 段數 |  |  | 31
1025 | Oven1_IsRamp | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV升溫中 | 升溫中 |  |  | 32
1026 | Oven1_IsDwell | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV恆溫中 | 恆溫中 |  |  | 33
1027 | Oven1_IsCooling | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV冷卻中 | 冷卻中 |  |  | 34
1100 | Oven1_RecipeName | ASCII |  |  |  | 65535 | 配方名稱 | 配方名稱 |  |  | 35
1101 | Oven1_StepCounts | INT_4 |  |  |  | 1 | 使用段數 | 使用段數 |  |  | 36
1104 | Oven1_TemperatureSetpoint_1 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第一段目标温度设定 | 第一段目标温度设定 |  |  | 37
1105 | Oven1_TemperatureSetpoint_2 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第二段目标温度设定 | 第二段目标温度设定 |  |  | 38
1106 | Oven1_TemperatureSetpoint_3 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第三段目标温度设定 | 第三段目标温度设定 |  |  | 39
1107 | Oven1_TemperatureSetpoint_4 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第四段目标温度设定 | 第四段目标温度设定 |  |  | 40
1108 | Oven1_TemperatureSetpoint_5 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第五段目标温度设定 | 第五段目标温度设定 |  |  | 41
1109 | Oven1_TemperatureSetpoint_6 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第六段目标温度设定 | 第六段目标温度设定 |  |  | 42
1110 | Oven1_RampTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段升温时间设定 | 第一段升温时间设定 |  |  | 43
1111 | Oven1_RampTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段升温时间设定 | 第二段升温时间设定 |  |  | 44
1112 | Oven1_RampTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段升温时间设定 | 第三段升温时间设定 |  |  | 45
1113 | Oven1_RampTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段升温时间设定 | 第四段升温时间设定 |  |  | 46
1114 | Oven1_RampTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段升温时间设定 | 第五段升温时间设定 |  |  | 47
1115 | Oven1_RampTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段升温时间设定 | 第六段升温时间设定 |  |  | 48
1116 | Oven1_RampAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段升温警报时间设定 | 第一段升温警报时间设定 |  |  | 49
1117 | Oven1_RampAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段升温警报时间设定 | 第二段升温警报时间设定 |  |  | 50
1118 | Oven1_RampAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段升温警报时间设定 | 第三段升温警报时间设定 |  |  | 51
1119 | Oven1_RampAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段升温警报时间设定 | 第四段升温警报时间设定 |  |  | 52
1120 | Oven1_RampAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段升温警报时间设定 | 第五段升温警报时间设定 |  |  | 53
1121 | Oven1_RampAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段升温警报时间设定 | 第六段升温警报时间设定 |  |  | 54
1122 | Oven1_DwellTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段恒温时间设定 | 第一段恒温时间设定 |  |  | 55
1123 | Oven1_DwellTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段恒温时间设定 | 第二段恒温时间设定 |  |  | 56
1124 | Oven1_DwellTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段恒温时间设定 | 第三段恒温时间设定 |  |  | 57
1125 | Oven1_DwellTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段恒温时间设定 | 第四段恒温时间设定 |  |  | 58
1126 | Oven1_DwellTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段恒温时间设定 | 第五段恒温时间设定 |  |  | 59
1127 | Oven1_DwellTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段恒温时间设定 | 第六段恒温时间设定 |  |  | 60
1128 | Oven1_DwellAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段恒温警報时间设定 | 第一段恒温警報时间设定 |  |  | 61
1129 | Oven1_DwellAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段恒温警報时间设定 | 第二段恒温警報时间设定 |  |  | 62
1130 | Oven1_DwellAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段恒温警報时间设定 | 第三段恒温警報时间设定 |  |  | 63
1131 | Oven1_DwellAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段恒温警報时间设定 | 第四段恒温警報时间设定 |  |  | 64
1132 | Oven1_DwellAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段恒温警報时间设定 | 第五段恒温警報时间设定 |  |  | 65
1133 | Oven1_DwellAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段恒温警報时间设定 | 第六段恒温警報时间设定 |  |  | 66
1134 | Oven1_CoolingTime | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-降温时间 | PC下发程序参数-降温时间 |  |  | 67
1136 | Oven1_ThermostatTemperature | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-溫度計溫度 | PC下发程序参数-溫度計溫度 |  |  | 68
1200 | Oven1_PV_RecipeName | ASCII |  |  |  | 65535 | PC下发程序参数-配方名稱(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-配方名稱 |  |  | 69
1201 | Oven1_PV_StepCounts | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-段数(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-段数 |  |  | 70
1204 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_1 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段目标温度设定 |  |  | 71
1205 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_2 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段目标温度设定 |  |  | 72
1206 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_3 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段目标温度设定 |  |  | 73
1207 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_4 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段目标温度设定 |  |  | 74
1208 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_5 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段目标温度设定 |  |  | 75
1209 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_6 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段目标温度设定 |  |  | 76
1210 | Oven1_PV_RampTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第一段升温时间设定 |  |  | 77
1211 | Oven1_PV_RampTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第二段升温时间设定 |  |  | 78
1212 | Oven1_PV_RampTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第三段升温时间设定 |  |  | 79
1213 | Oven1_PV_RampTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第四段升温时间设定 |  |  | 80
1214 | Oven1_PV_RampTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第五段升温时间设定 |  |  | 81
1215 | Oven1_PV_RampTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第六段升温时间设定 |  |  | 82
1216 | Oven1_PV_RampAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定 |  |  | 83
1217 | Oven1_PV_RampAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定 |  |  | 84
1218 | Oven1_PV_RampAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定 |  |  | 85
1219 | Oven1_PV_RampAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定 |  |  | 86
1220 | Oven1_PV_RampAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定 |  |  | 87
1221 | Oven1_PV_RampAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定 |  |  | 88
1222 | Oven1_PV_DwellTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第一段恒温时间设定 |  |  | 89
1223 | Oven1_PV_DwellTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第二段恒温时间设定 |  |  | 90
1224 | Oven1_PV_DwellTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第三段恒温时间设定 |  |  | 91
1225 | Oven1_PV_DwellTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第四段恒温时间设定 |  |  | 92
1226 | Oven1_PV_DwellTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第五段恒温时间设定 |  |  | 93
1227 | Oven1_PV_DwellTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第六段恒温时间设定 |  |  | 94
1228 | Oven1_PV_DwellAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定 |  |  | 95
1229 | Oven1_PV_DwellAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定 |  |  | 96
1230 | Oven1_PV_DwellAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定 |  |  | 97
1231 | Oven1_PV_DwellAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定 |  |  | 98
1232 | Oven1_PV_DwellAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定 |  |  | 99
1233 | Oven1_PV_DwellAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定 |  |  | 100
1234 | Oven1_PV_CoolingTime | FT_4 |  |  |  | 1 | 實際降溫時間(設定至PLC PV值並非動態PV) | 實際降溫時間 |  |  | 101
1236 | Oven1_PV_ThermostatTemperature | INT_4 |  |  |  | 1 | 溫控器動態PV溫度 | 溫控器溫度 |  |  | 102
1250 | Oven1_PV_WindSpeed | FT_4 |  |  |  | 1 | 實際動態PV風速 | 實際風速 |  |  | 103
1251 | Oven1_DwellTemperaturePV1 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV1
1252 | Oven1_DwellTemperaturePV2 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV2
1253 | Oven1_DwellTemperaturePV3 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV3
1254 | Oven1_DwellTemperaturePV4 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV4
1255 | Oven1_DwellTemperaturePV5 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV5
1256 | Oven1_DwellTemperaturePV6 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV6
2000 | Oven2_PreviousEquipmentState | UINT_1 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 |  | Oven2_OvenTemperature_1 | INT_4 | 104
2001 | Oven2_EquipmentState | UINT_1 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 |  | Oven2_OvenTemperature_2 | INT_4 | 105
2010 | Oven2_OnlineStatus | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 0: 離線 1:在線 | 連線狀態 | Oven2_OvenTemperature_3 | INT_4 | 106
2021 | Oven2_LotIDs | ASCII |  |  |  | 1 | 批號 | 批號 | Oven2_OvenTemperature_4 | INT_4 | 107
2024 | Oven2_CurrentStep | INT_4 |  |  |  | 1 | 動態PV段數 | 段數 | Oven2_OvenTemperature_5 | INT_4 | 108
2025 | Oven2_IsRamp | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV升溫中 | 升溫中 | Oven2_OvenTemperature_6 | INT_4 | 109
2026 | Oven2_IsDwell | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV恆溫中 | 恆溫中 |  |  | 110
2027 | Oven2_IsCooling | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV冷卻中 | 冷卻中 |  |  | 111
2100 | Oven2_RecipeName | ASCII |  |  |  | 1 | 配方名稱 | 配方名稱 |  |  | 112
2101 | Oven2_StepCounts | INT_4 |  |  |  | 65535 | 使用段數 | 使用段數 |  |  | 113
2104 | Oven2_TemperatureSetpoint_1 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第一段目标温度设定 | 第一段目标温度设定 |  |  | 114
2105 | Oven2_TemperatureSetpoint_2 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第二段目标温度设定 | 第二段目标温度设定 |  |  | 115
2106 | Oven2_TemperatureSetpoint_3 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第三段目标温度设定 | 第三段目标温度设定 |  |  | 116
2107 | Oven2_TemperatureSetpoint_4 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第四段目标温度设定 | 第四段目标温度设定 |  |  | 117
2108 | Oven2_TemperatureSetpoint_5 | INT_4 |  |  |  | 65535 | 第五段目标温度设定 | 第五段目标温度设定 |  |  | 118
2109 | Oven2_TemperatureSetpoint_6 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第六段目标温度设定 | 第六段目标温度设定 |  |  | 119
2110 | Oven2_RampTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段升温时间设定 | 第一段升温时间设定 |  |  | 120
2111 | Oven2_RampTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段升温时间设定 | 第二段升温时间设定 |  |  | 121
2112 | Oven2_RampTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段升温时间设定 | 第三段升温时间设定 |  |  | 122
2113 | Oven2_RampTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段升温时间设定 | 第四段升温时间设定 |  |  | 123
2114 | Oven2_RampTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段升温时间设定 | 第五段升温时间设定 |  |  | 124
2115 | Oven2_RampTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段升温时间设定 | 第六段升温时间设定 |  |  | 125
2116 | Oven2_RampAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段升温警报时间设定 | 第一段升温警报时间设定 |  |  | 126
2117 | Oven2_RampAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段升温警报时间设定 | 第二段升温警报时间设定 |  |  | 127
2118 | Oven2_RampAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段升温警报时间设定 | 第三段升温警报时间设定 |  |  | 128
2119 | Oven2_RampAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段升温警报时间设定 | 第四段升温警报时间设定 |  |  | 129
2120 | Oven2_RampAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段升温警报时间设定 | 第五段升温警报时间设定 |  |  | 130
2121 | Oven2_RampAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段升温警报时间设定 | 第六段升温警报时间设定 |  |  | 131
2122 | Oven2_DwellTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段恒温时间设定 | 第一段恒温时间设定 |  |  | 132
2123 | Oven2_DwellTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段恒温时间设定 | 第二段恒温时间设定 |  |  | 133
2124 | Oven2_DwellTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段恒温时间设定 | 第三段恒温时间设定 |  |  | 134
2125 | Oven2_DwellTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段恒温时间设定 | 第四段恒温时间设定 |  |  | 135
2126 | Oven2_DwellTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段恒温时间设定 | 第五段恒温时间设定 |  |  | 136
2127 | Oven2_DwellTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段恒温时间设定 | 第六段恒温时间设定 |  |  | 137
2128 | Oven2_DwellAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段恒温警報时间设定 | 第一段恒温警報时间设定 |  |  | 138
2129 | Oven2_DwellAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段恒温警報时间设定 | 第二段恒温警報时间设定 |  |  | 139
2130 | Oven2_DwellAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段恒温警報时间设定 | 第三段恒温警報时间设定 |  |  | 140
2131 | Oven2_DwellAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段恒温警報时间设定 | 第四段恒温警報时间设定 |  |  | 141
2132 | Oven2_DwellAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段恒温警報时间设定 | 第五段恒温警報时间设定 |  |  | 142
2133 | Oven2_DwellAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段恒温警報时间设定 | 第六段恒温警報时间设定 |  |  | 143
2134 | Oven2_CoolingTime | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-降温时间 | PC下发程序参数-降温时间 |  |  | 144
2136 | Oven2_ThermostatTemperature | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-溫度計溫度 | PC下发程序参数-溫度計溫度 |  |  | 145
2150 | Oven2_PV_RecipeName | ASCII |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-配方名稱(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-配方名稱 |  |  | 146
2200 | Oven2_PV_StepCounts | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-段数(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-段数 |  |  | 147
2201 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_1 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段目标温度设定 |  |  | 148
2204 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_2 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段目标温度设定 |  |  | 149
2205 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_3 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段目标温度设定 |  |  | 150
2206 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_4 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段目标温度设定 |  |  | 151
2207 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_5 | INT_4 |  |  |  | 65535 | PC下发程序参数-第五段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段目标温度设定 |  |  | 152
2208 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_6 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段目标温度设定 |  |  | 153
2209 | Oven2_PV_RampTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第一段升温时间设定 |  |  | 154
2210 | Oven2_PV_RampTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第二段升温时间设定 |  |  | 155
2211 | Oven2_PV_RampTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第三段升温时间设定 |  |  | 156
2212 | Oven2_PV_RampTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第四段升温时间设定 |  |  | 157
2213 | Oven2_PV_RampTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第五段升温时间设定 |  |  | 158
2214 | Oven2_PV_RampTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第六段升温时间设定 |  |  | 159
2215 | Oven2_PV_RampAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定 |  |  | 160
2216 | Oven2_PV_RampAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定 |  |  | 161
2217 | Oven2_PV_RampAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定 |  |  | 162
2218 | Oven2_PV_RampAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定 |  |  | 163
2219 | Oven2_PV_RampAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定 |  |  | 164
2220 | Oven2_PV_RampAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定 |  |  | 165
2221 | Oven2_PV_DwellTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第一段恒温时间设定 |  |  | 166
2222 | Oven2_PV_DwellTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第二段恒温时间设定 |  |  | 167
2223 | Oven2_PV_DwellTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第三段恒温时间设定 |  |  | 168
2224 | Oven2_PV_DwellTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第四段恒温时间设定 |  |  | 169
2225 | Oven2_PV_DwellTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第五段恒温时间设定 |  |  | 170
2226 | Oven2_PV_DwellTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第六段恒温时间设定 |  |  | 171
2227 | Oven2_PV_DwellAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定 |  |  | 172
2228 | Oven2_PV_DwellAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定 |  |  | 173
2229 | Oven2_PV_DwellAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定 |  |  | 174
2230 | Oven2_PV_DwellAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定 |  |  | 175
2231 | Oven2_PV_DwellAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定 |  |  | 176
2232 | Oven2_PV_DwellAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定 |  |  | 177
2233 | Oven2_PV_CoolingTime | FT_4 |  |  |  | 1 | 實際降溫時間(設定至PLC PV值並非動態PV) | 實際降溫時間 |  |  | 178
2236 | Oven2_PV_ThermostatTemperature | FT_4 |  |  |  | 1 | 溫控器動態PV溫度 | 溫控器溫度 |  |  | 179
2237 | Oven2_PV_WindSpeed | FT_4 |  |  |  | 1 | 實際動態PV風速 | 實際風速 |  |  | 180
2238 | Oven2_DwellTemperaturePV1 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV1
2239 | Oven2_DwellTemperaturePV2 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV2
2240 | Oven2_DwellTemperaturePV3 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV3
2241 | Oven2_DwellTemperaturePV4 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV4
2242 | Oven2_DwellTemperaturePV5 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV5
2243 | Oven2_DwellTemperaturePV6 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV6
10004 | RecipeName | ASCII |  |  |  | 1 | 配方名稱 |  |  |  | 181
10005 | RecipeSwitched | ASCII |  |  |  | 1 | 配方庫更換 |  |  |  | 182
10006 | SignalTownerLightChange | INT_4 |  |  |  | 1 | 藍燈控制 1:關 2:開 3閃爍 |  |  |  | 183
10007 | BUZZERChange | INT_4 |  |  |  | 1 | 蜂鳴器控制 1:關 2:開 |  |  |  | 184
10008 | GlobalEqStatusSv | INT_4 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 |  |  |  | 185
100 | Oven1_ProcessData | ASCII |  |  |  | 65535 | 製程資料 |  |  |  | 186
200 | Oven2_ProcessData | ASCII |  |  |  | 65535 | 製程資料 |  |  |  | 187
Note on B2: 作者: SVID功能说明
Note on C2: 作者: VID的Value解码格式
Note on D2: 作者: 默认值
Note on E2: 作者: 最大值
Note on F2: 作者: 最小值
Note on G2: 作者: 最大长度

## Trace Data List
Trace Data List
Sequence | SVID | Description | Type | Default | Max | Min | Length | Comment |  | Used(O/X)
1 | 1 | _LICENSE_CODE_SVID_ | A |  |  |  |  | License Code
2 | 2 | _LICENSE_STATUS_SVID_ | U1 |  |  |  |  | License Status | License Status
3 | 5 | _GEM_LINK_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemLinkState | GemLinkState
4 | 6 | _GEM_COMM_MODE_ | U1 |  |  |  |  | SECSCommunicationMode | SECSCommunicationMode
5 | 11 | _GEM_PREVIOUS_CEID_ | U4 |  |  |  |  | GemPreviousCEID | GemPreviousCEID
6 | 12 | _GEM_OFF_LINE_SUB_STATE_SV_ | U1 |  |  |  |  | GemOffLineSubState | GemOffLineSubState
7 | 13 | _GEM_PREVIOUS_CONTROL_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemPreviousControlState | GemPreviousControlState
8 | 14 | _GEM_PREVIOUS_PROCESS_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemPreviousProcessState | GemPreviousProcessState
9 | 15 | _GEM_PROCESS_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemProcessState | GemProcessState
10 | 24 | _GEM_MDLN_ | A |  |  |  |  | GemMDLN | GemMDLN
11 | 25 | _GEM_SOFTREV_ | A |  |  |  |  | GemSOFTREV | GemSOFTREV
12 | 39 | _GEM_ALARM_ENABLED_ | L |  |  |  |  | L GemAlarmsEnabled | L GemAlarmsEnabled
13 | 40 | _GEM_ALARM_SET_ | L |  |  |  |  | L GemAlarmSet | L GemAlarmSet
14 | 41 | _GEM_EVENT_ENABLED_ | L |  |  |  |  | L GemEventsEnabled | L GemEventsEnabled
15 | 42 | _GEM_PP_EXEC_NAME_ | A |  |  |  |  | GemPPExecName | GemPPExecName
16 | 43 | _PP_FORMAT_ | U1 |  |  |  |  | PPFormat | PPFormat
17 | 53 | _GEM_SPOOL_COUNT_ACTUAL_ | U4 |  |  |  |  | GemSpoolCountActual | GemSpoolCountActual
18 | 54 | _GEM_SPOOL_COUNT_TOTAL_ | U4 |  |  |  |  | GemSpoolCountTotal | GemSpoolCountTotal
19 | 55 | _GEM_SPOOL_FULL_TIME_ | A |  |  |  |  | GemSpoolFullTime | GemSpoolFullTime
20 | 57 | _GEM_SPOOL_START_TIME_ | A |  |  |  |  | GemSpoolStartTime | GemSpoolStartTime
21 | 58 | _GEM_SPOOL_STATE_ | U1 |  |  |  |  | GemSpoolState | GemSpoolState
22 | 80 | _GEM_SOFTWARE_REVISION_ | A |  |  |  |  | Gem Soft Ware Revision | Gem Soft Ware Revision
23 | 3 | GemClock | A |  |  |  | 19 | QuickGEM系統時間，時間格式依EC:68(GemTimeFormat)而定
24 | 4 | GemControlState | U1 |  |  |  | 1 | 1:EqOffline 2:WaitOnline 3:HostOffline 4:OnlineLocal 5:OnlineRemote | 1:EqOffline 2:WaitOnline 3:HostOffline 4:OnlineLocal 5:OnlineRemote
25 | 1000 | Oven1_PreviousEquipmentState | UINT_1 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中=3,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中=3,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4
26 | 1001 | Oven1_EquipmentState | UINT_1 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中=3,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中=3,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4
27 | 1010 | Oven1_OnlineStatus | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 0: 離線 1:在線 | 0: 離線 1:在線
28 | 1021 | Oven1_LotIDs | ASCII |  |  |  | 65535 | 批號 | 批號
29 | 1024 | Oven1_CurrentStep | INT_4 |  |  |  | 1 | 動態PV段數 | 段數
30 | 1025 | Oven1_IsRamp | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV升溫中 | 升溫中
31 | 1026 | Oven1_IsDwell | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV恆溫中 | 恆溫中
32 | 1027 | Oven1_IsCooling | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV冷卻中 | 冷卻中
33 | 1100 | Oven1_RecipeName | ASCII |  |  |  | 65535 | 配方名稱 | 配方名稱
34 | 1101 | Oven1_StepCounts | INT_4 |  |  |  | 1 | 使用段數 | 使用段數
35 | 1104 | Oven1_TemperatureSetpoint_1 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第一段目标温度设定 | 第一段目标温度设定
36 | 1105 | Oven1_TemperatureSetpoint_2 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第二段目标温度设定 | 第二段目标温度设定
37 | 1106 | Oven1_TemperatureSetpoint_3 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第三段目标温度设定 | 第三段目标温度设定
38 | 1107 | Oven1_TemperatureSetpoint_4 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第四段目标温度设定 | 第四段目标温度设定
39 | 1108 | Oven1_TemperatureSetpoint_5 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第五段目标温度设定 | 第五段目标温度设定
40 | 1109 | Oven1_TemperatureSetpoint_6 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第六段目标温度设定 | 第六段目标温度设定
41 | 1110 | Oven1_RampTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段升温时间设定 | 第一段升温时间设定
42 | 1111 | Oven1_RampTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段升温时间设定 | 第二段升温时间设定
43 | 1112 | Oven1_RampTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段升温时间设定 | 第三段升温时间设定
44 | 1113 | Oven1_RampTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段升温时间设定 | 第四段升温时间设定
45 | 1114 | Oven1_RampTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段升温时间设定 | 第五段升温时间设定
46 | 1115 | Oven1_RampTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段升温时间设定 | 第六段升温时间设定
47 | 1116 | Oven1_RampAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段升温警报时间设定 | 第一段升温警报时间设定
48 | 1117 | Oven1_RampAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段升温警报时间设定 | 第二段升温警报时间设定
49 | 1118 | Oven1_RampAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段升温警报时间设定 | 第三段升温警报时间设定
50 | 1119 | Oven1_RampAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段升温警报时间设定 | 第四段升温警报时间设定
51 | 1120 | Oven1_RampAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段升温警报时间设定 | 第五段升温警报时间设定
52 | 1121 | Oven1_RampAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段升温警报时间设定 | 第六段升温警报时间设定
53 | 1122 | Oven1_DwellTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段恒温时间设定 | 第一段恒温时间设定
54 | 1123 | Oven1_DwellTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段恒温时间设定 | 第二段恒温时间设定
55 | 1124 | Oven1_DwellTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段恒温时间设定 | 第三段恒温时间设定
56 | 1125 | Oven1_DwellTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段恒温时间设定 | 第四段恒温时间设定
57 | 1126 | Oven1_DwellTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段恒温时间设定 | 第五段恒温时间设定
58 | 1127 | Oven1_DwellTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段恒温时间设定 | 第六段恒温时间设定
59 | 1128 | Oven1_DwellAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段恒温警報时间设定 | 第一段恒温警報时间设定
60 | 1129 | Oven1_DwellAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段恒温警報时间设定 | 第二段恒温警報时间设定
61 | 1130 | Oven1_DwellAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段恒温警報时间设定 | 第三段恒温警報时间设定
62 | 1131 | Oven1_DwellAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段恒温警報时间设定 | 第四段恒温警報时间设定
63 | 1132 | Oven1_DwellAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段恒温警報时间设定 | 第五段恒温警報时间设定
64 | 1133 | Oven1_DwellAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段恒温警報时间设定 | 第六段恒温警報时间设定
65 | 1134 | Oven1_CoolingTime | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-降温时间 | PC下发程序参数-降温时间
66 | 1136 | Oven1_ThermostatTemperature | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-溫度計溫度 | PC下发程序参数-溫度計溫度
67 | 1200 | Oven1_PV_RecipeName | ASCII |  |  |  | 65535 | PC下发程序参数-配方名稱(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-配方名稱
68 | 1201 | Oven1_PV_StepCounts | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-段数(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-段数
69 | 1204 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_1 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段目标温度设定
70 | 1205 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_2 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段目标温度设定
71 | 1206 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_3 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段目标温度设定
72 | 1207 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_4 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段目标温度设定
73 | 1208 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_5 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段目标温度设定
74 | 1209 | Oven1_PV_TemperatureSetpoint_6 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段目标温度设定
75 | 1210 | Oven1_PV_RampTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第一段升温时间设定
76 | 1211 | Oven1_PV_RampTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第二段升温时间设定
77 | 1212 | Oven1_PV_RampTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第三段升温时间设定
78 | 1213 | Oven1_PV_RampTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第四段升温时间设定
79 | 1214 | Oven1_PV_RampTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第五段升温时间设定
80 | 1215 | Oven1_PV_RampTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第六段升温时间设定
81 | 1216 | Oven1_PV_RampAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定
82 | 1217 | Oven1_PV_RampAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定
83 | 1218 | Oven1_PV_RampAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定
84 | 1219 | Oven1_PV_RampAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定
85 | 1220 | Oven1_PV_RampAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定
86 | 1221 | Oven1_PV_RampAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定
87 | 1222 | Oven1_PV_DwellTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第一段恒温时间设定
88 | 1223 | Oven1_PV_DwellTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第二段恒温时间设定
89 | 1224 | Oven1_PV_DwellTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第三段恒温时间设定
90 | 1225 | Oven1_PV_DwellTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第四段恒温时间设定
91 | 1226 | Oven1_PV_DwellTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第五段恒温时间设定
92 | 1227 | Oven1_PV_DwellTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第六段恒温时间设定
93 | 1228 | Oven1_PV_DwellAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定
94 | 1229 | Oven1_PV_DwellAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定
95 | 1230 | Oven1_PV_DwellAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定
96 | 1231 | Oven1_PV_DwellAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定
97 | 1232 | Oven1_PV_DwellAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定
98 | 1233 | Oven1_PV_DwellAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定
99 | 1234 | Oven1_PV_CoolingTime | FT_4 |  |  |  | 1 | 實際降溫時間(設定至PLC PV值並非動態PV) | 實際降溫時間
100 | 1236 | Oven1_PV_ThermostatTemperature | INT_4 |  |  |  | 1 | 溫控器動態PV溫度 | 溫控器溫度
101 | 1250 | Oven1_PV_WindSpeed | FT_4 |  |  |  | 1 | 實際動態PV風速 | 實際風速
102 | 1251 | Oven1_DwellTemperaturePV1 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV1
103 | 1252 | Oven1_DwellTemperaturePV2 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV2
104 | 1253 | Oven1_DwellTemperaturePV3 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV3
105 | 1254 | Oven1_DwellTemperaturePV4 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV4
106 | 1255 | Oven1_DwellTemperaturePV5 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV5
107 | 1256 | Oven1_DwellTemperaturePV6 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV6
102 | 2000 | Oven2_PreviousEquipmentState | UINT_1 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4
103 | 2001 | Oven2_EquipmentState | UINT_1 |  |  |  | 1 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4 | 離線=0,運轉中 = 1,待命 = 2,準備中,維修 = 8,停止 = 16,錯誤 = 4
104 | 2010 | Oven2_OnlineStatus | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 0: 離線 1:在線 | 0: 離線 1:在線
105 | 2021 | Oven2_LotIDs | ASCII |  |  |  | 1 | 批號 | 批號
106 | 2024 | Oven2_CurrentStep | INT_4 |  |  |  | 1 | 動態PV段數 | 段數
107 | 2025 | Oven2_IsRamp | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV升溫中 | 升溫中
108 | 2026 | Oven2_IsDwell | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV恆溫中 | 恆溫中
109 | 2027 | Oven2_IsCooling | BOOLEAN |  |  |  | 1 | 動態PV冷卻中 | 冷卻中
110 | 2100 | Oven2_RecipeName | ASCII |  |  |  | 1 | 配方名稱 | 配方名稱
111 | 2101 | Oven2_StepCounts | INT_4 |  |  |  | 65535 | 使用段數 | 使用段數
112 | 2104 | Oven2_TemperatureSetpoint_1 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第一段目标温度设定 | 第一段目标温度设定
113 | 2105 | Oven2_TemperatureSetpoint_2 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第二段目标温度设定 | 第二段目标温度设定
114 | 2106 | Oven2_TemperatureSetpoint_3 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第三段目标温度设定 | 第三段目标温度设定
115 | 2107 | Oven2_TemperatureSetpoint_4 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第四段目标温度设定 | 第四段目标温度设定
116 | 2108 | Oven2_TemperatureSetpoint_5 | INT_4 |  |  |  | 65535 | 第五段目标温度设定 | 第五段目标温度设定
117 | 2109 | Oven2_TemperatureSetpoint_6 | INT_4 |  |  |  | 1 | 第六段目标温度设定 | 第六段目标温度设定
118 | 2110 | Oven2_RampTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段升温时间设定 | 第一段升温时间设定
119 | 2111 | Oven2_RampTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段升温时间设定 | 第二段升温时间设定
120 | 2112 | Oven2_RampTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段升温时间设定 | 第三段升温时间设定
121 | 2113 | Oven2_RampTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段升温时间设定 | 第四段升温时间设定
122 | 2114 | Oven2_RampTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段升温时间设定 | 第五段升温时间设定
123 | 2115 | Oven2_RampTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段升温时间设定 | 第六段升温时间设定
124 | 2116 | Oven2_RampAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段升温警报时间设定 | 第一段升温警报时间设定
125 | 2117 | Oven2_RampAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段升温警报时间设定 | 第二段升温警报时间设定
126 | 2118 | Oven2_RampAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段升温警报时间设定 | 第三段升温警报时间设定
127 | 2119 | Oven2_RampAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段升温警报时间设定 | 第四段升温警报时间设定
128 | 2120 | Oven2_RampAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段升温警报时间设定 | 第五段升温警报时间设定
129 | 2121 | Oven2_RampAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段升温警报时间设定 | 第六段升温警报时间设定
130 | 2122 | Oven2_DwellTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段恒温时间设定 | 第一段恒温时间设定
131 | 2123 | Oven2_DwellTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段恒温时间设定 | 第二段恒温时间设定
132 | 2124 | Oven2_DwellTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段恒温时间设定 | 第三段恒温时间设定
133 | 2125 | Oven2_DwellTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段恒温时间设定 | 第四段恒温时间设定
134 | 2126 | Oven2_DwellTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段恒温时间设定 | 第五段恒温时间设定
135 | 2127 | Oven2_DwellTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段恒温时间设定 | 第六段恒温时间设定
136 | 2128 | Oven2_DwellAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第一段恒温警報时间设定 | 第一段恒温警報时间设定
137 | 2129 | Oven2_DwellAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第二段恒温警報时间设定 | 第二段恒温警報时间设定
138 | 2130 | Oven2_DwellAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第三段恒温警報时间设定 | 第三段恒温警報时间设定
139 | 2131 | Oven2_DwellAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第四段恒温警報时间设定 | 第四段恒温警報时间设定
140 | 2132 | Oven2_DwellAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第五段恒温警報时间设定 | 第五段恒温警報时间设定
141 | 2133 | Oven2_DwellAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | 第六段恒温警報时间设定 | 第六段恒温警報时间设定
142 | 2134 | Oven2_CoolingTime | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-降温时间 | PC下发程序参数-降温时间
143 | 2136 | Oven2_ThermostatTemperature | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-溫度計溫度 | PC下发程序参数-溫度計溫度
144 | 2150 | Oven2_PV_RecipeName | ASCII |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-配方名稱(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-配方名稱
145 | 2200 | Oven2_PV_StepCounts | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-段数(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-段数
146 | 2201 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_1 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段目标温度设定
147 | 2204 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_2 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段目标温度设定
148 | 2205 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_3 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段目标温度设定
149 | 2206 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_4 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段目标温度设定
150 | 2207 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_5 | INT_4 |  |  |  | 65535 | PC下发程序参数-第五段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段目标温度设定
151 | 2208 | Oven2_PV_TemperatureSetpoint_6 | INT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段目标温度设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段目标温度设定
152 | 2209 | Oven2_PV_RampTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第一段升温时间设定
153 | 2210 | Oven2_PV_RampTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第二段升温时间设定
154 | 2211 | Oven2_PV_RampTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第三段升温时间设定
155 | 2212 | Oven2_PV_RampTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第四段升温时间设定
156 | 2213 | Oven2_PV_RampTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第五段升温时间设定
157 | 2214 | Oven2_PV_RampTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段動態PV升温时间设定 | PC下发程序参数-第六段升温时间设定
158 | 2215 | Oven2_PV_RampAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定
159 | 2216 | Oven2_PV_RampAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定
160 | 2217 | Oven2_PV_RampAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定
161 | 2218 | Oven2_PV_RampAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定
162 | 2219 | Oven2_PV_RampAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定
163 | 2220 | Oven2_PV_RampAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定
164 | 2221 | Oven2_PV_DwellTime_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第一段恒温时间设定
165 | 2222 | Oven2_PV_DwellTime_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第二段恒温时间设定
166 | 2223 | Oven2_PV_DwellTime_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第三段恒温时间设定
167 | 2224 | Oven2_PV_DwellTime_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第四段恒温时间设定
168 | 2225 | Oven2_PV_DwellTime_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第五段恒温时间设定
169 | 2226 | Oven2_PV_DwellTime_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段動態PV恒温时间设定 | PC下发程序参数-第六段恒温时间设定
170 | 2227 | Oven2_PV_DwellAlarm_1 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定
171 | 2228 | Oven2_PV_DwellAlarm_2 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定
172 | 2229 | Oven2_PV_DwellAlarm_3 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定
173 | 2230 | Oven2_PV_DwellAlarm_4 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定
174 | 2231 | Oven2_PV_DwellAlarm_5 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定
175 | 2232 | Oven2_PV_DwellAlarm_6 | FT_4 |  |  |  | 1 | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定(設定至PLC PV值並非動態PV) | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定
176 | 2233 | Oven2_PV_CoolingTime | FT_4 |  |  |  | 1 | 實際降溫時間(設定至PLC PV值並非動態PV) | 實際降溫時間 | 第一段目标温度设定
177 | 2236 | Oven2_PV_ThermostatTemperature | FT_4 |  |  |  | 1 | 溫控器動態PV溫度 | 溫控器溫度
178 | 2237 | Oven2_PV_WindSpeed | FT_4 |  |  |  | 1 | 實際動態PV風速 | 實際風速
185 | 2238 | Oven2_DwellTemperaturePV1 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV1
186 | 2239 | Oven2_DwellTemperaturePV2 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV2
187 | 2240 | Oven2_DwellTemperaturePV3 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV3
188 | 2241 | Oven2_DwellTemperaturePV4 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV4
189 | 2242 | Oven2_DwellTemperaturePV5 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV5
190 | 2243 | Oven2_DwellTemperaturePV6 | INT_4 |  |  |  | 1 | 實際恆溫溫度PV6
179 | 10004 | RecipeName | ASCII |  |  |  | 1 | 配方名稱
180 | 10005 | RecipeSwitched | ASCII |  |  |  | 1 | 配方庫更換
181 | 10006 | SignalTownerLightChange | INT_4 |  |  |  | 1 | 藍燈控制 1:關 2:開 3閃爍
182 | 10007 | BUZZERChange | INT_4 |  |  |  | 1 | 蜂鳴器控制 1:關 2:開
183 | 10008 | GlobalEqStatusSv | INT_4 |  |  |  | 1 | 全域狀態變數
Note on C2: 作者: SVID功能说明
Note on D2: 作者: VID的Value解码格式
Note on E2: 作者: 默认值
Note on F2: 作者: 最大值
Note on G2: 作者: 最小值
Note on H2: 作者: 最大长度

## Remote Command List
Remote Command List
ID | Command | RCMD(ASCII) | Link CPID | Length | Description | Alias | Used(O/X) | RCMD(ASCII) | HCACK | Description
1 | REMOTE | "REMOTE" |  |  | 远程控制设备-控制Remote模式切换 |  |  | "REMOTE" | 0 - ok, completed 1 - invalid command 2 - cannot do now 3 - parameter error | 1.CTROLMODE = LOCAL時，機台接收到REMOTE指令，並切換到REMOTE，回應 = 0 2.機台接收到非REMOTE指令，回應 = 1 3.CTROLMODE = REMOTE時，機台接收到REMOTE指令，回應 = 2
2 | LOCAL | "LOCAL" |  |  | 远程控制设备-控制Local模式切换 |  |  | "LOCAL" |  | 1.CTROLMODE = REMOTE時，機台接收到LOCAL指令，並切換到LOCAL，回應 = 0 2.機台接收到非LOCAL指令，回應 = 1 3.CTROLMODE = LOCAL時，機台接收到LOCAL指令，回應 = 2
3 | STOP | "STOP" |  |  | 远程控制设备-命令设备停止生產 |  |  | "STOP" |  | 1.CTROLMODE = REMOTE時，機台接收到STOP指令，停止上游進板，回應 = 0 2.機台接收到非STOT指令，回應 = 1
4 | PP_SELECT | "PP_SELECT" | 1,2,3 |  | 远程控制设备-Lot/Recipe信息下达 |  |  | "PP_SELECT" |  | 1.CTROLMODE = REMOTE時，機台接收到PP_SELECT指令，執行PPID，回應 = 0 2.機台接收到非PP_SELECT指令，回應 = 1 3.CTROLMODE = LOCAL時，機台接收到PP_SELECT指令，回應 = 2 4.CTROLMODE = REMOTE時，爐內有板機台接收到PP_SELECT指令，回應 = 2 5.EQST = DOWN 或 PM 時，機台接收到PP_SELECT指令，回應 = 2 6.PP_SELECT格式錯誤時，回應 = 3 7.PP_SELECT格式請參照Remote Command Parameter List
5 | BUZZER | "BUZZER" | 5 |  | 远程控制设备-Buzzer控制
6 | BLUE_LIGHT | "BLUE_LIGHT" | 4 |  | 远程控制设备-信号灯状态切换
Note on F2: 作者: Command功能说明

## Remote Command Parameter List
Remote Command Parameter List
CPID | CPNAME | CPTYPE | CPAL | Length | Description | Alias | StandardRule | Used(O/X)
1 | PPID | A |  | 20 | 配方名稱 |  |  | O
2 | LOTID | A |  | 20 | 批號 |  |  | O
3 | AMOUNT | A |  | 2 | 數量 |  |  | O
4 | STATUS | A |  | 1 | 1:灯灭、2:灯常亮、3:灯闪烁 |  |  | O
5 | STATUS | A |  | 1 | 1:蜂鸣器关、2:蜂鸣器开 |  |  | O
Note on C2: 作者: Value解码格式，不支援List
Note on E2: 作者: Value最大长度
Note on F2: 作者: Command功能说明

## Recipe Parameter List
Recipe Parameter List
Sequence | PPARM | Description | Type | Default | Max | Min | Length | Comment | Alias | Used(O/X)
1 | 1 | CoolingTime | FT_4 | 1 | 120 | 1 | 1 | PC下发程序参数-降温时间
2 | 2 | StepCounts | INT_4 | 1 | 6 | 1 | 1 | PC下发程序参数-段数
3 | 3 | CurrentMode | INT_4 | 0 | 1 | 0 | 1 | PC下发當前模式
4 | 4 | NitrogenAlarmTime | INT_4 | 1 | 999 | 1 | 1 | PC下发氮氣警報時間
5 | 5 | NitrogenDensity | INT_4 | 1 | 20 | 1 | 1 | PC下发氮氣濃度
6 | 6 | CoolingTemperature | INT_4 | 0 | 199 | 0 | 1 | PC下发降溫溫度
7 | 7 | TemperatureSetpoint_1 | INT_4 | 50 | 250 | 50 | 1 | PC下发程序参数-第一段目标温度设定
8 | 8 | TemperatureSetpoint_2 | INT_4 | 50 | 250 | 50 | 1 | PC下发程序参数-第二段目标温度设定
9 | 9 | TemperatureSetpoint_3 | INT_4 | 50 | 250 | 50 | 1 | PC下发程序参数-第三段目标温度设定
10 | 10 | TemperatureSetpoint_4 | INT_4 | 50 | 250 | 50 | 1 | PC下发程序参数-第四段目标温度设定
11 | 11 | TemperatureSetpoint_5 | INT_4 | 50 | 250 | 50 | 1 | PC下发程序参数-第五段目标温度设定
12 | 12 | TemperatureSetpoint_6 | INT_4 | 50 | 250 | 50 | 1 | PC下发程序参数-第六段目标温度设定
13 | 13 | RampTime_1 | FT_4 | 1 | 120 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第一段升温时间设定
14 | 14 | RampTime_2 | FT_4 | 1 | 120 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第二段升温时间设定
15 | 15 | RampTime_3 | FT_4 | 1 | 120 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第三段升温时间设定
16 | 16 | RampTime_4 | FT_4 | 1 | 120 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第四段升温时间设定
17 | 17 | RampTime_5 | FT_4 | 1 | 120 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第五段升温时间设定
18 | 18 | RampTime_6 | FT_4 | 1 | 120 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第六段升温时间设定
19 | 19 | RampAlarm_1 | FT_4 | 2 | 150 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第一段升温警报时间设定
20 | 20 | RampAlarm_2 | FT_4 | 2 | 150 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第二段升温警报时间设定
21 | 21 | RampAlarm_3 | FT_4 | 2 | 150 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第三段升温警报时间设定
22 | 22 | RampAlarm_4 | FT_4 | 2 | 150 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第四段升温警报时间设定
23 | 23 | RampAlarm_5 | FT_4 | 2 | 150 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第五段升温警报时间设定
24 | 24 | RampAlarm_6 | FT_4 | 2 | 150 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第六段升温警报时间设定
25 | 25 | DwellTime_1 | FT_4 | 1 | 300 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第一段恒温时间设定
26 | 26 | DwellTime_2 | FT_4 | 1 | 300 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第二段恒温时间设定
27 | 27 | DwellTime_3 | FT_4 | 1 | 300 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第三段恒温时间设定
28 | 28 | DwellTime_4 | FT_4 | 1 | 300 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第四段恒温时间设定
29 | 29 | DwellTime_5 | FT_4 | 1 | 300 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第五段恒温时间设定
30 | 30 | DwellTime_6 | FT_4 | 1 | 300 | 1 | 1 | PC下发程序参数-第六段恒温时间设定
31 | 31 | DwellAlarm_1 | FT_4 | 2 | 350 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第一段恒温警報时间设定
32 | 32 | DwellAlarm_2 | FT_4 | 2 | 350 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第二段恒温警報时间设定
33 | 33 | DwellAlarm_3 | FT_4 | 2 | 350 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第三段恒温警報时间设定
34 | 34 | DwellAlarm_4 | FT_4 | 2 | 350 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第四段恒温警報时间设定
35 | 35 | DwellAlarm_5 | FT_4 | 2 | 350 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第五段恒温警報时间设定
36 | 36 | DwellAlarm_6 | FT_4 | 2 | 350 | 2 | 1 | PC下发程序参数-第六段恒温警報时间设定
Note on C2: 作者: PPARM功能说明
Note on D2: 作者: VID的Value解码格式
Note on E2: 作者: 默认值
Note on F2: 作者: 最大值
Note on G2: 作者: 最小值
Note on H2: 作者: 最大长度

## Alarm List
Alarm List
Sequence | Alarm ID | Alarm Type | KPG | Alarm Text Chinese | Alarm Text English | Alias | Used(O/X)
| 1000 | 重大 | K | (K)緊急停止 | (K)Oven1_EmergencyStop |  | o
| 1001 | 重大 | G | (G)氣壓不足 | (G)Oven1_AirPressureAbnormal |  | o
| 1002 | 重大 | K | (K)電源相位異常 | (K)Oven1_PowerPhaseError |  | o
| 1003 | 重大 | K | (K)OTP超溫異常 | (K)Oven1_OTPTemperatureError |  | o
| 1004 | 重大 | K | (K)循環風車過載 | (K)Oven1_CirculatingFanOverloadError |  | o
| 1005 | 重大 | G | (G)含氧量上限警報 | (G)Oven1_O2 High Limit |  | o
| 1006 | 重大 | P | (P)充氮氣逾時 | (P)Oven1_N2 Over Time |  | o
| 1007 | 重大 | P | (P)升溫中停止 | (P)Oven1_StoppedDuringRamping |  | o
| 1008 | 重大 | P | (P)恆溫中停止 | (P)Oven1_StoppedDuringDwelling |  | o
| 1009 | 重大 | P | (P)冷卻中停止 | (P)Oven1_StoppedDuringCooling |  | o
| 1010 | 重大 | P | (P)充氮氣中停止 | (P)Oven1_N2 Stop |  | o
| 1011 | 重大 | P | (P)停止後未開門 | (P)Oven1_DoorNotOpen |  | o
| 1012 | 重大 | G | (G)直流電源1輸出信號 | (G)Oven1_DC_Signal_Output1 |  | o
| 1013 | 重大 | G | (G)直流電源2輸出信號 | (G)Oven1_DC_Signal_Output2 |  | o
| 1014 | 重大 | P | (P)程式結束 | (P)Oven1_ProgramStop |  | o
| 1015 | 重大 | K | (K)升恆溫逾時 | (K)Oven1_RampTimeExceeded |  | o
| 1016 | 重大 | P | (P)加熱門未關 | (P)Oven1_DoorNotClosed |  | o
| 1017 | 重大 | P | (P)超溫警報1 | (P)Oven1_OverTemperatureAlarm1 |  | o
| 1018 | 重大 | G | (G)溫控器加熱電流異常 | (G)Oven1_ThermostateHeatingError |  | o
| 1019 | 重大 | K | (K)電熱ELB跳脫 | (K)Oven1_ELBtrip |  | o
| 1020 | 重大 | G | (G)門沒關 | (G)Oven1_AutoDoorNotClosed |  | o
| 1021 | 重大 | K | (K)運作時門未關 | (K)Oven1_DoorNotClosedDuringProcess |  | o
| 1022 | 重大 | G | (G)PLC通訊異常 | (G)Oven1_PLC_CommunicationError |  | o
| 1023 | 重大 | K | (K)超溫防止器與緊急停止開關異常 | (K)Oven1_EMOAndOverHeatingAbnormal |  | o
| 1024 | 重大 | K | (K)緊急停止 | (K)Oven2_EmergencyStop |  | o
| 1025 | 重大 | G | (G)氣壓不足 | (G)Oven2_AirPressureAbnormal |  | o
| 1026 | 重大 | K | (K)電源相位異常 | (K)Oven2_PowerPhaseError |  | o
| 1027 | 重大 | K | (K)OTP超溫異常 | (K)Oven2_OTPTemperatureError |  | o
| 1028 | 重大 | K | (K)循環風車過載 | (K)Oven2_CirculatingFanOverloadError |  | o
| 1029 | 重大 | G | (G)含氧量上限警報 | (G)Oven2_O2 High Limit |  | o
| 1030 | 重大 | P | (P)充氮氣逾時 | (P)Oven2_N2 Over Time |  | o
| 1031 | 重大 | P | (P)升溫中停止 | (P)Oven2_StoppedDuringRamping |  | o
| 1032 | 重大 | P | (P)恆溫中停止 | (P)Oven2_StoppedDuringDwelling |  | o
| 1033 | 重大 | P | (P)冷卻中停止 | (P)Oven2_StoppedDuringCooling |  | o
| 1034 | 重大 | P | (P)充氮氣中停止 | (P)Oven2_N2 Stop |  | o
| 1035 | 重大 | P | (P)停止後未開門 | (P)Oven2_DoorNotOpen |  | o
| 1036 | 重大 | G | (G)直流電源1輸出信號 | (G)Oven2_DC_Signal_Output1 |  | o
| 1037 | 重大 | G | (G)直流電源2輸出信號 | (G)Oven2_DC_Signal_Output2 |  | o
| 1038 | 重大 | P | (P)程式結束 | (P)Oven2_ProgramStop |  | o
| 1039 | 重大 | K | (K)升恆溫逾時 | (K)Oven2_RampTimeExceeded |  | o
| 1040 | 重大 | P | (P)加熱門未關 | (P)Oven2_DoorNotClosed |  | o
| 1041 | 重大 | P | (P)超溫警報1 | (P)Oven2_OverTemperatureAlarm1 |  | o
| 1042 | 重大 | G | (G)溫控器加熱電流異常 | (G)Oven2_ThermostateHeatingError |  | o
| 1043 | 重大 | K | (K)電熱ELB跳脫 | (K)Oven2_ELBtrip |  | o
| 1044 | 重大 | G | (G)門沒關 | (G)Oven2_AutoDoorNotClosed |  | o
| 1045 | 重大 | K | (K)運作時門未關 | (K)Oven2_DoorNotClosedDuringProcess |  | o
| 1046 | 重大 | G | (G)PLC通訊異常 | (G)Oven2_PLC_CommunicationError |  | o
| 1047 | 重大 | K | (K)超溫防止器與緊急停止開關異常 | (K)Oven2_EMOAndOverHeatingAbnormal |  | o
Note on C2: 作者: 三种Type：重大，一般，預警

## Equipment Constant List
Equipment Constant List
Sequence | ECID | Description | Type | Default | Max | Min | Length | Comment | Alias | Used(O/X)
| 68 | GemTimeFormat | U1 | 1 | 3 | 1 |  | 0:12-bytes, 1:16-bytes, 2:14-bytes, 3:ISO8601 format | O

## Process Measure Data List
DVName List(Process Measure Data List) 量測數據：量測設備填寫
Sequence | DVName | Description | Type | Default | Max | Min | Length | Comment | Alias | Used(O/X)